## Slide 1
DeltaV FHX Nameset Editor
FHX 配置文件中英文 Nameset 迁移工具
Jared.Ji | Emerson Electric
2026
Notes: 大家好，今天我为大家介绍 DeltaV FHX Nameset Editor —— 一个专门用于 FHX 配置文件中英文 Nameset 迁移的工程工具。这个工具由 Emerson Electric 的 Jared.Ji 开发，旨在解决 DeltaV DCS 系统在中英文环境间迁移时遇到的配置翻译难题。

## Slide 2
为什么需要这个工具？
跨区域 DCS 系统迁移
DeltaV 系统在中国和英文环境间需要迁移
FHX 配置文件
手动翻译耗时且易出错
Nameset 包含多种元素类型，人工逐个翻译
效率低下且容易遗漏
涉及 5 类 FHX 元素
ENUMERATION_SET、STRING_VALUE、
表达式引用、报警、优先级
需要自动化中英文双向翻译
内置标准 DeltaV 系统 Nameset 翻译字典，
确保翻译准确性
FHX 配置文件
ENUMERATION_SET "$phase_state"
ENTRY NAME "运行" VALUE 1
ENTRY NAME "停止" VALUE 2
STRING_VALUE "中文报警描述"
↓ 需要翻译为 ↓
ENTRY NAME "Running" VALUE 1
ENTRY NAME "Stopped" VALUE 2
STRING_VALUE "Alarm description"
DeltaV FHX Nameset Editor
02
Notes: 为什么我们需要这个工具？在实际工程中，DeltaV DCS 系统经常需要在中国工厂和英文环境之间迁移 FHX 配置文件。这些文件包含多种元素类型：ENUMERATION_SET、STRING_VALUE、表达式引用、报警信息和优先级名称，总计涉及五大类元素。手动逐个翻译不仅耗时巨大，而且极易出错和遗漏。因此，我们需要一个自动化、准确的中英文双向翻译工具来解决这个痛点。

## Slide 3
解决方案：两步完成迁移
对比导出 → 编辑确认 → 生成新 FHX
Step 1 — Compare FHX with Setup
输入
FHX 文件
New Database.fhx
提取并对比 5 类元素
ENUM_SET
STRING_VAL
EXPR_REF
ALARM
PRIORITY
输出
多 Sheet Excel 差异报告（颜色编码）
Step 2 — Generate New FHX
输入
原始 FHX
Setup
编辑后 Excel
严格验证 + 翻译替换
公式 / 格式 / 重复检查
ENTRY NAME + STRING_VALUE
输出
翻译完成的新 FHX 文件
核心价值：
自动翻译 · 精确对比 · 安全验证
03
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 这个工具采用简洁的两步工作流。第一步，将 FHX 文件与 Setup 参考文件进行对比，提取并比较五类元素的差异，输出一份带颜色编码的 Excel 差异报告。第二步，用户在 Excel 中确认翻译决策后，工具自动读取编辑后的 Excel，严格验证数据，然后生成包含所有翻译内容的新 FHX 文件。整个流程的核心价值在于：自动翻译、精确对比、安全验证。

## Slide 4
Step 1 — Compare FHX with Setup
输入文件
FHX 文件
Library / Control Strategies 等
New Database.fhx
Setup 参考文件
→
对比 5 类元素
① ENUMERATION_SET
② STRING_VALUE
③ Expression Refs ($nameset:value)
④ SYSTEM_ALARM / USER_ALARM
⑤ PRIORITY_NAME
输出：颜色编码 Excel
Sheet 名称
颜色含义
说明
Namesets
两端均存在
FHX + Setup 中均有
String Values
仅 FHX 有
需要翻译或保留
Expression Refs
需关注
需人工确认
Alarms
建议新值
自动推荐翻译
Priority
未匹配
仅存在于一端
多 Sheet 结构：Namesets / String Values / Expression Refs / Alarms / Priority
导出后用户可在 Excel 中编辑"New Value"列，然后进入 Step 2 生成新 FHX
04
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 让我们详细看第一步。用户需要提供两个输入文件：目标 FHX 文件和 New Database.fhx 这个 Setup 参考文件。工具会自动提取并对比 ENUMERATION_SET、STRING_VALUE、表达式引用、报警信息和优先级名称这五类元素。输出的 Excel 文件采用颜色编码：绿色表示两端均存在，红色表示仅 FHX 有，黄色表示需要关注，浅蓝色表示建议的新值。用户可以在 Excel 中编辑 New Value 列，然后进入下一步。

## Slide 5
Step 2 — Generate New FHX
输入文件（3 个）
原始 FHX 文件
需要被翻译的源文件
New Database.fhx
Setup 参考文件（LOCALE）
编辑后的 Excel 文件
用户在 Step 1 输出中确认翻译
严格 Excel 验证
检测 Excel 公式（会破坏工作流）
校验格式无效的单元格
检查重复 VALUE 编号
检测空名称字段
翻译替换内容
① ENTRY NAME 值替换
② STRING_VALUE 引用替换
③ 表达式引用 $nameset:value 替换
④ LOCALE 从 Setup 文件替换
报警字段翻译
DESCRIPTION · ALARM_WORD · MESSAGE · CATEGORY
SYSTEM_ALARM
USER_ALARM
PRIORITY_NAME 更新
替换优先级名称为英文标准值
"高" → "High" "低" → "Low"
"紧急" → "Critical" "一般" → "Normal"
输出：翻译完成的新 FHX 文件
文件名自动添加 _NEW 后缀，UTF-16 LE with BOM 编码
*_NEW.fhx
05
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 第二步是生成新 FHX。用户需要提供三个输入文件：原始 FHX、Setup 文件和编辑后的 Excel。工具首先执行严格的 Excel 验证，包括检测 Excel 公式、校验格式、检查重复 VALUE 编号和空名称字段。验证通过后，工具执行翻译替换：替换 ENTRY NAME、STRING_VALUE、表达式引用，翻译报警字段（DESCRIPTION、ALARM_WORD、MESSAGE、CATEGORY），更新 PRIORITY_NAME，并从 Setup 文件替换 LOCALE。最终输出文件名自动添加 _NEW 后缀。

## Slide 6
图形用户界面（GUI）
界面特点
tkinter 桌面应用，900×750 窗口
Step 1：FHX + Setup → Excel
Step 2：3 文件 → 新 FHX
后台线程执行，界面不卡顿
实时进度条 + 日志输出
GUI + CLI 双模式
DeltaV FHX Nameset Editor
Author: Jared.Ji (Jared.Ji@emerson.com)
Step 1: Compare FHX with Setup
FHX File:
C:\...\library.fhx
Browse...
New Database.fhx:
C:\...\New Database.fhx
Browse...
Compare and Export Excel
Step 2: Generate New FHX from Edited Excel
FHX File:
Browse...
New Database.fhx:
Browse...
Edited Excel:
Browse...
Generate New FHX
Clear Log
52%
[INFO] Comparing ENUMERATION_SET... 42 items found
06
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 这是工具的图形用户界面。基于 tkinter 框架构建，窗口尺寸 900×750 像素。界面分为两个区域：Step 1 区域包含 FHX 文件和 Setup 文件的选择器，以及蓝色的 Compare and Export Excel 按钮；Step 2 区域包含三个文件选择器和绿色的 Generate New FHX 按钮。界面底部有实时进度条和 Consolas 字体的日志输出区域。所有长时间操作都在后台线程执行，确保界面不会卡顿。此外，工具还支持 CLI 命令行模式。

## Slide 7
技术架构
技术栈
Python 3.13
核心语言
tkinter GUI
图形界面框架
openpyxl
Excel 读写库
PyInstaller
打包为独立 .exe
FHX (UTF-16 LE)
文件编码格式
架构特点
GUI Layer (tkinter)
用户界面 · 文件选择 · 日志输出
↓
Core Engine (Python)
FHX 解析 · 对比 · 翻译 · 生成
↓
I/O Layer
FHX 读写 · Excel 读写 · 文件验证
↓
Translation Dictionary
DELTA_VALUE_CN_TO_EN (内置)
运行模式
GUI 模式
python fhx_migrator.py
启动图形界面
CLI 模式
python fhx_migrator.py compare
python fhx_migrator.py generate
关键指标
1,904
行 Python 代码（单文件）
07
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 技术架构方面，这个工具采用 Python 3.13 开发，使用 tkinter 构建图形界面，openpyxl 处理 Excel 读写，PyInstaller 打包为独立可执行文件。整个应用仅 1,904 行代码，全部在一个 Python 文件中。架构分为四层：GUI 层负责用户交互，Core Engine 核心引擎负责 FHX 解析、对比、翻译和生成，I/O 层处理文件读写和验证，Translation Dictionary 内置标准 DeltaV 系统 Nameset 翻译字典。工具同时支持 GUI 和 CLI 两种运行模式。

## Slide 8
核心功能
双向翻译字典
内置 DELTA_VALUE_CN_TO_EN
覆盖 $phase_state, $recipe_state
$sfc_action_states 等常见 Nameset
中文 ↔ 英文双向
颜色编码对比
Excel 输出自动着色
绿色 = 匹配 / 红色 = 仅 FHX
黄色 = 需确认 / 蓝色 = 建议值
一目了然的差异标记
严格 Excel 验证
检测 Excel 公式
校验格式 + 重复检查
空名称字段检测
生成前阻止错误
全面 FHX 元素支持
ENUMERATION_SET
STRING_VALUE + 表达式引用
SYSTEM_ALARM / USER_ALARM
5 类元素全覆盖
双模式运行
GUI：直观图形界面操作
CLI：argparse 命令行参数
适合自动化脚本集成
灵活适应不同场景
单文件部署
PyInstaller 打包为 .exe
零依赖运行环境
自带应用图标
拷贝即用
核心价值：自动翻译 · 精确对比 · 安全验证 · 轻量部署
08
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 核心功能包括六大方面。第一，内置双向翻译字典，覆盖 $phase_state、$recipe_state 等常见 DeltaV 系统 Nameset。第二，颜色编码对比输出，让差异一目了然。第三，严格 Excel 验证，在生成前拦截错误。第四，全面覆盖五类 FHX 元素。第五，GUI 和 CLI 双模式运行，灵活适应不同场景。第六，单文件部署，拷贝即用，零门槛使用。

## Slide 9
Excel 输出格式
颜色编码说明
绿色
两端均存在
红色
仅 FHX 中存在
黄色
需要关注/待确认
浅蓝
建议的新值
NAMESET
VALUE
OLD NAME (中文)
NEW NAME (English)
SETUP EXISTS
STATUS
$phase_state
1
运行
Running
Yes
Matched
$phase_state
2
停止
Stopped
No
FHX Only
$recipe_state
3
验证中
Verifying
?
Review
$sfc_action
5
执行中
Executing
Suggested
New
$module_states
7
故障
Fault
Yes
Matched
多 Sheet 结构：
Namesets
String Values
Expression Refs
Alarms
Priority
09
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: Excel 输出采用多 Sheet 结构，包括 Namesets、String Values、Expression Refs、Alarms 和 Priority 五个工作表。颜色编码系统直观展示差异状态：绿色表示匹配，红色表示仅 FHX 存在，黄色表示需要确认，浅蓝色表示建议的新值。这种可视化的差异标记方式，让工程人员能够快速定位需要处理的内容，大幅提升翻译效率。

## Slide 10
轻量部署
PyInstaller 打包，零依赖运行
.exe
单文件应用
fhx_migrator.py — 全部逻辑 1 个文件
无需安装 Python
--onefile --windowed 打包为独立程序
源码仅 1 .py + 1 .spec
最小化构建配置，易于维护
拷贝即用
无需注册、无需环境变量、无 DLL
运行方式
$ python fhx_migrator.py
← 启动 GUI
$ python fhx_migrator.py compare library.fhx --setup New Database.fhx
$ python fhx_migrator.py generate library.fhx --setup New Database.fhx --excel edited.xlsx
10
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 部署非常轻量。通过 PyInstaller 的 --onefile --windowed 模式，整个应用被打包为单个 .exe 文件。用户无需安装 Python 或任何外部依赖，拷贝即可使用。源码仅一个 Python 文件加一个构建配置文件，易于维护。运行方式也很简单：直接运行 exe 启动 GUI，或通过命令行参数使用 compare 和 generate 子命令。

## Slide 11
总结
解决核心痛点
DeltaV DCS 中英文 FHX 配置迁移自动化
替代低效且易出错的手动翻译流程
两步工作流
对比导出 → 编辑确认 → 生成新 FHX
简单直观，降低操作门槛
5 类 FHX 元素覆盖
ENUMERATION_SET / STRING_VALUE
表达式引用 / 报警 / 优先级
严格数据验证
公式检测 / 格式校验 / 重复检查
生成前拦截错误，保障数据完整性
零门槛部署
单文件 .exe，无需安装 Python 或任何依赖。GUI + CLI 双模式，灵活适应不同使用场景。
从源码到分发仅需一个 PyInstaller 命令。
1,904
行代码
1
个 Python 文件
5
类 FHX 元素支持
0
外部依赖
11
DeltaV FHX Nameset Editor
Notes: 总结一下，DeltaV FHX Nameset Editor 解决了 DeltaV DCS 中英文 FHX 配置迁移的核心痛点，采用两步工作流实现自动化翻译，全面覆盖五类 FHX 元素，严格数据验证保障完整性，零门槛部署。整个工具仅 1,904 行代码、1 个 Python 文件、5 类元素支持、0 个外部依赖。

## Slide 12
Q & A
感谢聆听
Author: Jared.Ji (Jared.Ji@emerson.com)
Emerson Electric
GitHub: mobosa/delta-v-fhx-nameset-editor
Notes: 感谢大家的聆听。如果有任何问题，欢迎提问。工具的作者是 Emerson Electric 的 Jared.Ji，GitHub 仓库地址为 mobosa/delta-v-fhx-nameset-editor。